## 機器一覧
| 型式/品名 | メーカー | 数量 | 状態
1 | A1S38B/PLC基本ベースユニット | 三菱電機㈱ | 7 | 使用済み(2年以上)
2 | A1S68B/PLC増設ベースユニット | 三菱電機㈱ | 5 | 使用済み(2年以上)
3 | A1SC07B/PLC増設ケーブル | 三菱電機㈱ | 5 | 使用済み(2年以上)
4 | A2USHCPU-S1/PLC CPUユニット | 三菱電機㈱ | 7 | 使用済み(2年以上)
5 | A1S61P/PLC電源ユニット | 三菱電機㈱ | 12 | 使用済み(2年以上)
6 | A1SX42/PLC入力ユニット | 三菱電機㈱ | 24 | 使用済み(2年以上)
7 | A1SX41/PLC入力ユニット | 三菱電機㈱ | 1 | 使用済み(2年以上)
8 | A1SY42P/PLC出力ユニット | 三菱電機㈱ | 19 | 使用済み(2年以上)
9 | A1SY41P/PLC出力ユニット | 三菱電機㈱ | 2 | 使用済み(2年以上)
10 | A1SJ71AT21B/PLC MELSECNETユニット | 三菱電機㈱ | 7 | 使用済み(2年以上)
11 | A1SJ61BT11/PLC CC-Linkユニット | 三菱電機㈱ | 3 | 使用済み(2年以上)
12 | A1SD75M1/PLC位置決めユニット | 三菱電機㈱ | 2 | 使用済み(2年以上)
13 | A1SD75M2/PLC位置決めユニット | 三菱電機㈱ | 1 | 使用済み(2年以上)
14 | A1SJ71UC24-R4/PLC計算機リンクユニット | 三菱電機㈱ | 1 | 使用済み(2年以上)
15 | FR-S520E-0.4K/インバータ | 三菱電機㈱ | 14 | 使用済み(2年以上)
16 | MR-J2-350B/サーボアンプ | 三菱電機㈱ | 2 | 使用済み(2年以上)
17 | HC-SF352B/サーボモータ | 三菱電機㈱ | 2 | 使用済み(2年以上)
18 | GP070-MD11/タッチパネル2ポートアダプタ | ㈱デジタル | 7 | 使用済み(2年以上)
19 | GP2501-SC11/タッチパネル | ㈱デジタル | 7 | 使用済み(2年以上)
20 | Q35B | 三菱電機㈱ | 2 | 未使用
21 | Q38B | 三菱電機㈱ | 1 | 未使用
22 | Q63P/電源ユニット | 三菱電機㈱ | 2 | 未使用
23 | QY40P/出力ユニット | 三菱電機㈱ | 5 | 未使用
24 | QX40-S1/入力ユニット | 三菱電機㈱ | 1 | 未使用
25 | NV63-SV 3P30A100-440VAC100.200.500mA/漏電ブレーカー | 三菱電機㈱ | 2 | 未使用
26 | CP30BA 2P1-M5A/ｻｰｷｯﾄプロテクター | 三菱電機㈱ | 1 | 未使用
27 | NF30-CS3PAC 3ACE/ノーヒューズブレーカー | 三菱電機㈱ | 2 | 未使用
28 | BKW233 2P3A30mA AC100-200V/漏電ブレーカー | パナソニック | 2 | 未使用
29 | S8VS-09024 100-240VAC24VDC3.75A/パワーサプライ | オムロン | 2 | 未使用
30 | HW1K-2B11/キースイッチ | IDEC | 2 | 未使用
31 | HW1L-MF210Q4G/照光付き押しボタンスイッチ | IDEC | 2 | 未使用
32 | PYF14A-E/リレーソケット | オムロン | 4 | 未使用
33 | MY4ND2 24VDC/リレー | オムロン | 6 | 未使用
34 | AR22F0R-11B/押しボタンスイッチ | オムロン | 6 | 未使用